北京青年政治学院文件. 院发〔2025〕27号

北京青年政治学院关于印发

《北京青年政治学院基建工作管理办法》的通知

各部门（单位）：

《北京青年政治学院基建工作管理办法》经学院2025年院长办公会第17次会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

北京青年政治学院

2025年7月11日

北京青年政治学院基建工作管理办法

（2023年11月28日第27次院长办公会会议通过

2023年11月29日发布  2025年6月27日第17次院长

办公会会议修订  2025年7月11日发布）

一、总则

第一条  为进一步加强学院新建工程、基础设施改造工程的统筹规划和实施管理，规范工作程序，保证工程质量，控制工程造价，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规及《北京市教育委员会关于进一步加强市属高校基础设施改造管理办法》（京教建〔2019〕16号）、《北京青年政治学院采购管理办法》（院发〔2023〕16号）等相关文件要求，结合我院实际制定本管理办法。

第二条  本办法适用于学院各二级单位（含独立核算的二级法人单位）。

第三条  本办法所称基建工作指学院新建工程及所属配套设施工程（简称“新建工程”）和对已建工程及所属配套设施进行改扩建、恢复和装修工程（简称“基础设施改造工程”或“改造工程”）的工作。

第四条  基础设施改造工程具体包括：对建筑物进行的整体修缮改造，因对使用功能调整进行的改造和装修装饰，对水电暖和屋面防水等基础设施设备进行的更新、改造、扩容，对校园环境进行的整治改造、绿化美化，校园安全基础设施（消防、安防和交通）的改造、维修，网络综合布线的改造和维修等工程项目，以及经过学院研究决定可以作为基础设施改造项目执行的项目。

第五条  基础设施改造工程项目分为专项项目和零星修缮项目两类。上级划定为定额管理项目、专项管理项目以及学院定为校内专项项目的称为基础设施改造专项项目。因突发故障或损坏并急需抢修的事项、临时申报的跑冒滴漏等维修事项、临时发生的影响基础设施正常使用的维修事项为零星修缮项目，即小额零星和小额应急修缮项目按照《北京青年政治学院修缮工程项目管理办法》（院办发〔2019〕15号）执行。

第六条  新建工程、改造工程项目实行业务归口管理。安全与后勤保障处负责校园对建筑物及附属设施、消防设施、交通、通讯设施设备的新建和改造，以及保障学院正常运转的水、电、气、暖设施设备类零星修缮项等业务的归口管理；教务处负责实训室设施设备新建和改造等业务的归口管理，信息化处负责校园网络信息化、安防设施设备建设改造等业务的归口管理。

第七条  基建工作管理的主要任务：依据国家有关法律法规和相关政策，按照教育部及北京市政府规划、建设行政主管部门规定，严格执行新建工程和改造工程项目的建设、改造程序，按照学院校园规划的编制和报审，对新建和改造项目组织实施中的各个环节进行监督管理，保证新建和改造项目工程工作的规范、有序、安全进行。

第八条  基建工作项目实施中严格按照《中共北京青年政治学院委员会关于落实“三重一大”制度的实施办法》（院党发〔2024〕29号）执行。

二、组织机构和职责

第九条  学院党委常委会、院长办公会按规定依职权对学院新建工程、基础设施改造工程项目实施审批决策。

第十条  安全与后勤保障处是学院基建工作实施和校园基础设施改造归口业务的管理部门，具体负责校园新建工程及配套设施工程改造相关规划、计划的编制与执行，以及对其所属工程项目的立项报批、设计管理、工程管理、投资控制、竣工验收、交付使用等相关工作的组织和落实，确保校园新建工程、基础设施改造工程的顺利实施。

第十一条  资产管理处、财务处、审计处、纪检监察办等相关部门按照本部门职能要求，分别负责对校园新建工程、基础设施改造工程项目的立项审查和资产移交管理、资金管理、审计监督、廉政监督等工作。

第十二条  校园新建工程、基础设施改造工程项目的申报，根据校园建设总体规划要求，结合学院事业发展需要，按照《北京青年政治学院项目管理办法》（院发〔2023〕47号）进行立项、申报、审批。

三、项目的实施与管理

第十三条  参与新建工程、基础设施改造工程实施的工作人员，要遵守职业道德和工作纪律，勤政廉洁遵纪守法，自觉抵制行业不正之风的侵袭，并主动接受审计、纪检的监督，在新建工程、基础设施改造工程实施工作过程中杜绝发生行业腐败行为。

第十四条  新建工程、基础设施改造工程实施工作中实行项目负责人制，项目负责人对项目的全过程负责。做到统一领导，分工负责，按照国家、北京市以及学院的有关规定，主动完成新建工程、基础设施改造工程的立项、设计、申报、配合招标、施工、验收、配合审计、档案上报等方面的工作。

第十五条  严格执行新建工程建设、基础设施改造程序，按照国家和北京市的有关规定办理规划、施工、人防、园林、环保、交通、水保、考古、地质等各项政府行政报批工作，确保建设施工手续齐全，项目依法依规实施。

第十六条  新建工程、基础设施改造工程中设计、施工、监理单位的选定及合同签订，按照《北京青年政治学院采购管理办法》（院发〔2023〕16号）和《北京青年政治学院合同管理办法》（院发〔2023〕35号）执行。

第十七条  施工单位的进场准备。项目负责人应在施工单位进场前5个工作日，通知中标单位到学院进行施工人员的备案登记，提供施工合同、设计图纸、施工组织计划、安全协议以及其他需要提供的文件等材料到安全与后勤保障处备案。

第十八条  建立健全工程质量责任追究制度，实行工程质量终身负责制。项目开工建设前，建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人应当签署授权书，明确本单位项目负责人。项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。

第十九条  新建工程、基础设施改造工程的工程质量管理。新建工程、基础设施改造工程的工程质量要达到国家规定的标准或项目设计的要求。在项目的实施过程中，要充分发挥工程监理单位的作用，严格按照工程设计规范和建设施工规定完成项目建设工作。项目负责人要以保证项目工程质量为首要的工作目的，并对基础设施改造项目工程质量负责。

第二十条  建立健全安全生产责任体系。参与项目实施的人员要严格遵守国家有关安全工作的法律法规和学院的相关规定。明确项目实施过程中的安全责任，加强安全生产的监督检查，及时消除安全隐患，确保施工现场和校园安全。

第二十一条  科学安排并合理控制工期。根据施工进度计划制定管理目标，对施工全过程进行检查、对照、分析，保证工期目标的实现。实施项目应严格执行合同约定，不得随意压缩或拖延工期。

第二十二条  新建工程、基础设施改造工程的安全管理工作。在项目施工过程中应严格执行北京市施工要求，不得影响和妨碍教学科研工作的正常进行，基础设施改造工程施工和教学科研工作不能在同一楼宇区域内同时进行。对学院工作造成影响的施工行为，需要事先通报有关单位，并采取必要措施保证校园正常的教育教学生活秩序。

四、项目的变更、洽商、签证

第二十三条  新建工程、基础设施改造工程的设计变更、工程洽商和现场签证必须坚持严格审批、规范程序的原则，坚持有利于工程项目在功能、质量、投资等方面实施优化的原则。

第二十四条  项目在开始实施前，参与项目实施的单位要对设计方案、工程图纸、施工计划进行会审确认，尽量避免开工以后变更、洽商及签证的发生。

第二十五条  执行过程中出现设计单位对设计资料做出补充、完善、优化，及根据项目单位负责部门要求的功能改变而做出的相应变更、调整时，应办理设计变更。根据工程实际情况对承包合同之设计资料及非设计原因而做出的补充、完善、优化、做法确认，及根据项目单位负责部门要求的功能改变应及时办理工程洽商。

第二十六条  设计变更、工程洽商必须在合同条款的约束下进行。提出变更单位须注明变更的原因、解决方案，经四方责任主体（设计单位、施工单位、监理单位、项目单位负责部门）确认。涉及工程造价增减变化的变更、洽商，应编制变更预算书，并根据学院跟踪项目审计的具体要求，并同时报学院有关部门审核后执行。

第二十七条  施工方根据承包合同约定而提出的关于零星用工量、零星用机械量、设计变更或工程洽商所引致返工量、合同外新增零星工程量时应及时办理现场签证。

第二十八条  变更、洽商应遵守“先批准，后变更；先变更，后施工”的原则。未依规定程序而自行实施的工程变更、洽商，由实施变更、洽商的主体承担责任。

第二十九条  对发生紧急情况必须立即执行的洽商事务，在经过口头请示后，与设计、施工、监理等单位的负责人协商并做好记录后方可实施，事后应在7工作日补办项目洽商签证手续。

第三十条  项目发生的变更涉及金额变化时按照以下审批权限执行：

1.单项不超过2万元的，由项目负责人、项目单位负责人签字确认后实施；

2．单项不超过10万元的，经项目单位党政联席会研究决定后，经业务归口单位负责人审核后，报项目单位分管院领导审批后实施；

3.单项10万元以上20万元（含）以下的，经项目单位党政联席会研究后并经业务归口单位负责人审核后，报分管院领导、分管财务院领导、院长审批后实施；

4.单项20万元以上50万元（含）以下的，经项目单位党政联席研究同意，报业务归口单位、安全与后勤保障、资产管理、财务、审计部门负责人及项目单位分管院领导、分管财务院领导、院长等专题会研究确定后，报院长办公会审批后实施；

5.单项50万元以上的重大事项调整、项目增减等需经由业务归口单位、安全与后勤保障、资产管理、财务、审计等部门负责人及项目单位分管院领导、分管财务院领导、院长等召开专题会确定后，报院长办公会审核、党委常委会决策审批后实施。

五、项目的竣工验收及保修

第三十一条  新建工程、基础设施改造工程负责人在组织项目竣工验收及移交、保修工作中必须严格标准、规范程序、完整档案、接受监督。

第三十二条  项目的竣工验收。施工单位完成施工合同内全部内容，且施工资料经学院相关部门验收合格或政府建设主管部门通过后，向监理单位提交工程竣工报告并报监理方审批同意。

第三十三条  新建工程、基础设施改造工程竣工验收应具备的条件：

1.完成项目工程设计和合同约定的各项内容；

2.各分部、分项工程已通过质量验收，并有完整的验收记录；

3.有完整的技术档案和施工管理资料；

4.有施工使用的主要建筑材料、建筑构配件、设备的质检证明和进场试验报告；

5.有施工单位签署的工程保修书。

第三十四条  新建工程、基础设施改造工程专项验收包括消防、环保、人防、节能、电梯、室内环境检测等。验收合格后，全部资料均应备案归档。

第三十五条  新建工程的施工单位整理竣工资料形成的竣工档案，应依照《中华人民共和国档案法》的有关规定，一式两套交付安全与后勤保障处，由安全与后勤保障处负责向市城建档案馆及学院档案馆归档。

第三十六条  项目的保修。按照国务院《建设工程质量管理条例》，学院新建工程、基础设施改造工程均实行质量保修制度。施工单位在向项目部门提交工程竣工验收报告时，应出具质量保修书、使用说明书。质量保修书应当明确基础设施改造工程的保修范围、保修期限和保修责任等。同时，按照施工合同约定缴纳质量保证金。

第三十七条  项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。质保期内属施工质量问题的，由施工单位维修。低值易耗品、人为损坏及使用不当造成的使用障碍由使用单位负责维修。保修期内的正常维护及质保期满后的正常维修由学院维修主管部门负责。

第三十八条  项目在保修范围和保修期内发生质量问题时，项目单位应责成施工单位履行保修义务。如施工单位无法履行保修义务的，其应另行安排其他有资质的施工单位接替维修，并依照合同扣减原施工单位的质保金。

第三十九条  项目保修期满后，由施工单位提出保修期满申请报告单，经使用单位签字同意后，作为退还质保金和保修期结束的依据。

六、项目的结算

第四十条  项目执行部门将经签字盖章后的《北京青年政治学院工程项目审计文件转签单》和完整的送审资料报学院审计办公室，且对所提供资料的完整性、真实性和合法性负责。

第四十一条  审计后出具《工程项目竣工结算审计报告》，送交项目执行部门，作为支付工程结算款项的依据。

第四十二条  竣工结算的工程款总额以《工程项目竣工结算审计报告》的审计结果为准，财务部门依据《工程项目竣工结算审计报告》及《施工合同》中的相关约定条款结算工程相关款项。

七、附则

第四十三条  本办法由学院安全与后勤保障处负责解释。

第四十四条  本办法自发布之日起执行，原《北京青年政治学院基建工作管理规定》（院发〔2023〕52号）同时废止。

附件：1.北京青年政治学院基础设施改造变更及洽商审批表

2.北京青年政治学院基础设施改造竣工验收单

3.北京青年政治学院施工改造工程质量保证金支付单

4.北京青年政治学院基础设施改造档案资料交接清单

党政办公室 2025年7月11日印发

附件1

北京青年政治学院基础设施改造变更及洽商审批表

年  月   日                                       编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程 |  |  |  |  |
| 变 更 原 因 及 内 容 | （填写洽商原因、内容等） 后附：工程变更洽商单、方案、预算 |  |  |  |
| 造 价估 算 |  |  |  |  |
| 审 核 意 见 | 项目负责人、项目单位负责人 |  | 项目业务归口单位负责人 | 资产管理、财务、审计部门负责人 |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 校 领 导 审 批 | 分管院领导 |  | 分管财务院领导 | 院长 |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 院长办公会意见 |  |  |  |  |
| 党委常委会意见 |  |  |  |  |
| 备注 | 单项2万元以内项目单位负责人签字；单项2-10万元以内，业务归口单位负责人、项目单位分管院长签字；单项10-20万元以内，业务归口单位负责人、项目单位分管院领导、分管财务院领导、院长签字；单项20-50万元以内，院长办公会审批；单项50万元以上，院长办公会审核确定、党委常委会审批。 |  |  |  |

附件2

北京青年政治学院基础设施改造竣工验收单

| 单位工程质量竣工验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数/建筑面积 | 层 | / | ㎡ |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  | 开工日期 | 年 月 日 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  | 完工日期 | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 验 收 记 录 |  |  |  | 验 收 结 论 |  |  |  |
| 综合验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 |  | 监理单位 |  |  | 施工单位 |  | 设计单位 | 勘察单位 |  |  |
|  | （公章） |  | （公章） |  |  | （公章） |  | （公章） | （公章） |  |  |
|  | 项目负责人： |  | 总监理工程师： |  |  | 项目负责人： |  | 项目负责人： | 项目负责人： |  |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 |  |  |
| 注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

北京青年政治学院施工改造工程质量保证金支付单

编号：质保金20  —   号

| 项目名称 |  | 使用部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竣工日期 | 年 月 日 | 质保期 起止日期 | 自 年 月 日起 至 年 月 日止 |
| 支付质量保证金数额（元） |  |  |  |
| 使用部门意见（包括是否同意支付质保金）： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 维修、运行等相关部门意见（包括是否同意支付质保金）： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目实施单位审查意见（包括是否同意支付质保金）： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |

附件4

北京青年政治学院基础设施改造档案资料交接清单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开竣工日期 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 原件 | 复印件 | 资料来源 | 备注 |